| МIНIСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| ПАСТАНОВА |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 2 июня 2009 № 33 № |

г. Мiнск							г. Минск

Об утверждении форм учетной документации в области охраны окружающей среды и Инструкции о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды

На основании статьи 71 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 "Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь" Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы учетной документации в области охраны окружающей среды:

ПОД-1 "Журнал учета стационарных источников выбросов и их характеристик" согласно приложению 1;

ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране окружающей среды" согласно приложению 2;

ПОД-3 "Журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок" согласно приложению 3;

ПОД-4 "Журнал учета расхода топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик" согласно приложению 4;

ПОД-5 "Журнал учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на регенерацию озоноразрушающих веществ" согласно приложению 5;

ПОД-6 "Журнал учета водопотребления и водоотведения водоизмерительными приборами и устройствами" согласно приложению 6;

ПОД-7 "Журнал учета водопотребления (водоотведения) неинструментальными методами" согласно приложению 7;

ПОД-8 "Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод" согласно приложению 8;

ПОД-9 "Книга учета отходов" согласно приложению 9;

ПОД-10 "Книга общего учета отходов" согласно приложению 10;

ПОД-11 "Журнал учета мобильных источников выбросов" согласно приложению 11.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Министр 									Л.И. Хоружик

# Приложение 1

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-1

Форма ПОД-1

ЖУРНАЛ

учета стационарных источников выбросов и их характеристик

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

Количество стационарных источников выбросов ____

из них организованных ______

Количество стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками ______

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец четных страниц формы ПОД-1

наименование источника выброса, количество источников выделения загрязняющих веществ в группе)

Стационарный  источник выбросов включен / не включен в  систему локального мониторинга  окружающей среды  с ______ г.   (ненужное зачеркнуть)

| Дата отбора проб и испытаний выбросов | Режим работы технологического оборудования | Время работы источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ, часов в сутки | Место и точка отбора проб | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | температура, град. C | давление (разрежение), кПа | скорость, м/с | влажность, г/куб.м сухого газа | объем газовоздушной смеси, куб.м/с при н.у. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Образец нечетных страниц формы ПОД-1

Номер  стационарного источника выброса, согласно карте-схеме организации

Номер вентиляционной системы 		 Источник выбросов неорганизованный, организованный

(ненужное зачеркнуть)

высота ___ (м) диаметр ____ (м) длина ______ (м) площадь ____ (кв.м)  ширина ________ (м)

| Средняя концентрация загрязняющего вещества, мг/куб.м при н.у. | Установленный норматив выбросов, мг/куб.м при н.у., г/с | Выброс загрязняющего вещества | Наименование методики определения выбросов загрязняющего вещества | Фамилия инициалы, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | тонн за сутки |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил ___________________                     ___________________

(должность, подпись)                     (инициалы, фамилия)

" __" ______________ 200_ г.

Приложение 2

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-2

Форма ПОД-2

ЖУРНАЛ

учета выполнения мероприятий по охране окружающей среды

Организация

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец четных страниц формы ПОД-2

| Наименование промышленного производства и технологического оборудования | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. (в текущих ценах) | Источники финансирования | Фактически освоено финансовых средств на 01.01.200_ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |
| Всего | x | x | x | x | x |
| В том числе капитальных вложений | x | x | x | x | x |

Составил ____________________                    ___________________

(должность, подпись)                    (инициалы, фамилия)

Проверил ____________________                    ___________________

(должность, подпись)                    (инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Образец нечетных страниц формы ПОД-2

| Количество фактически освоенных финансовых средств, тыс.руб. | Наименование загрязняющего вещества (наименование отхода) | Уменьшение количества выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов после проведения мероприятия, тонн с нарастающим итогом | Дата и номер акта о выполнении (внедрении) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| по кварталам текущего года | за год |  | по кварталам текущего года |  |
| I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Приложение 3

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-3

Форма ПОД-3

ЖУРНАЛ

учета времени и режима работы стационарных источников

выбросов и газоочистных установок

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати 2-й, 3-й страницы формы ПОД-3

Журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок

Таблица 1

| Дата | 01.01.200_ | 01.01.200_ | 01.01.200_ | 01.01.200_ | 01.01.200_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего источников выделения загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| Всего стационарных источников выбросов |  |  |  |  |  |
| из них оснащенных газоочистными установками |  |  |  |  |  |
| Всего выведено из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Всего введено в эксплуатацию |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Номер | Наименование источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ | Наименование ГОУ | Количество аппаратов ГОУ | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | стационарного источника выбросов | вентиляционной системы | регистрационный |  |  |  | вывода из эксплуатации ГОУ | ввода в эксплуатацию ГОУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Образец печати четных страниц формы ПОД-3, начиная со страницы 4

Журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок

Год 20____

Таблица 3

| N п/п | Номер стационарного источника выбросов | Наименование источника выбросов или группы источников выделения, режим работы | Номер вентиляционной системы | Характеристика источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ (число часов работы, количество израсходованного топлива, сырья, материалов, объем выпущенной продукции (т, штук, куб.м), расход электроэнергии (тыс.кВт·ч)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | I квартал | апрель | май | июнь | II квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |
| Составил ______________ Должность _____________ | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец печати нечетных страниц формы ПОД-3, начиная со страницы 5

Журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок

| Характеристика источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ (число часов работы, количество израсходованного топлива, сырья, материалов, объем выпущенной продукции (т, штук, куб.м), расход электроэнергии (тыс.кВт·ч)) | Время простоя ГОУ, часов | Причины простоя ГОУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| июль | август | сентябрь | III квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | за год | всей ГОУ | отдельных аппаратов (агрегатов)работающей ГОУ |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Проверил ____________________                    ___________________

(должность, подпись)                    (инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Приложение 4

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-4

Форма ПОД-4

ЖУРНАЛ

учета расхода топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати четных страниц формы ПОД-4

| N п/п | Наименование топлива, сырья и материалов | Реквизиты технического нормативного правового акта | Качественные характеристики | Единица измерения | Количество использованного топлива, сырья и материалов по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| и т.д. до конца (линовка через 16 пунктов) |
|  | Составил __________________ Должность ________________ | Подпись |  |  |  |  |  |  |

Образец печати нечетных страниц формы ПОД-4

| Количество использованного топлива, сырья и материалов по месяцам | За год | Реквизиты документов, подтверждающих качественные характеристики использованного топлива, сырья и материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| и т.д. до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил __________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил __________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

Проверил __________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

Проверил __________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

Приложение 5

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-5

Форма ПОД-5

ЖУРНАЛ

учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на регенерацию озоноразрушающих веществ

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати четных страниц формы ПОД-5

(наименование озоноразрушающих веществ (смеси, с указанием процентного состава)

| Остаток на 01.01.200_ кг | Приход озоноразрушающих веществ или их смеси | Собрано озоноразрушающих веществ или их смеси |
| --- | --- | --- |
|  | дата | количество, кг | наименование и номер приходного документа | наименование, УНП поставщика | место нахождения | всего, кг | из них: регенерировано или передано на регенерацию, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| и т.д. до конца (линовка через 16 пунктов) |

Образец нечетных страниц формы ПОД-5

| Расход озоноразрушающих веществ или их смеси | Остаток на 31.12.200_ кг |
| --- | --- |
| дата | наименование оборудования | использовано, кг | наименование потребителя | место нахождения |  |
|  |  | для собственных нужд | при оказании услуг другим организациям | продано без оказания услуг |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| и т.д. до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил __________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

__________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

__________________ ___________________ "__" _______ 20__ г.

# Приложение 6

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-6

Форма ПОД-6

ЖУРНАЛ

учета водопотребления и водоотведения водоизмерительными

приборами и устройствами

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

(наименование пункта учета воды и его местонахождение)

(тип прибора учета, дата его поверки, инвентарный номер)

(наименование водозаборного сооружения, выпуска отводимых вод)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-6

| Дата измерения | Показания прибора учета или номер диаграммы | Время работы прибора учета | Расход воды за учетный период, куб.м | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил ___________________                     ___________________

(должность, подпись)                     (инициалы, фамилия)

"__" ____________ 200__ г.

Приложение 7

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-7

Форма ПОД-7

ЖУРНАЛ

учета водопотребления (водоотведения) неинструментальными методами за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

(наименование пункта учета воды и его местонахождение)

(наименование водозаборного сооружения, выпуска отводимых вод)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-7

| Дата | Удельный расход воды на единицу продукции (куб.м/ед.) или удельный расход электроэнергии (кВт·ч/куб.м) или производительность насосов (куб.м/ч) или площадь орошения, га | Объем выпущенной продукции (т, штук, куб.м) или расход электроэнергии за учетный период (тыс.кВт·ч) или количество часов работы насоса в сутки (ч/сут) или показания манометра (атм.) или норма орошения, куб.м/га | Расход воды за учетный период, тыс.куб.м | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил ___________________                     ___________________

(должность, подпись)                     (инициалы, фамилия)

"__" ____________ 200__ г.

Приложение 8

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-8

Форма ПОД-8

ЖУРНАЛ

учета качества сбрасываемых сточных вод

за 200_ - 200_ годы

Организация

Цех (участок)

(наименование пункта учета качества сбрасываемых вод)

(наименование водозаборного сооружения, выпуска отводимых вод)

Начат "__" ___________ 200_ г.      Окончен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-8

| Дата, место взятия пробы | Наименование загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб.дм | Расход сточных вод за учетный период, куб.м/сут, мес, год | Количество сбрасываемого загрязняющего вещества за учетный период, кг/сут., мес., год | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Приложение 9

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-9

Форма ПОД-9

КНИГА

учета отходов

Организация

Цех (участок)

__________________________

Начата "___" ________________ 200_ г. Окончена "___" ______________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из ______ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-9

| (наименование отхода) | (код отхода) | (степень опасности или класс опасности отхода) | (норматив образования отхода) |
| --- | --- | --- | --- |

(наименование технологического процесса, в результате которого

образуются  отходы)

| № п/п | Дата | Образовалось, тонн | Поступило от других субъектов хозяйствования | Передано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество, тонн | наименование субъекта хозяйствования | номер, дата сопроводительного паспорта отходов производства | количество, тонн | цель передачи (использование, хранение, обезвреживание, захоронение | номер, дата сопроводительного паспорта отходов производства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| и далее до конца (линовка через 16 пунктов) |

Проверил _________________________                  _______________________

(должность, подпись)                      (инициалы, фамилия)

"___" ____________________ 200_ г.

Приложение 10

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-10

Форма ПОД-10

КНИГА

общего учета отходов

Организация

Начата "___" ______________ 200_ г. Окончена "___" ________________ 200_ г.

Настоящая книга состоит из _____ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-10

_______________________

(дата заполнения книги)

| № п/п | Наименование отхода (цех, участок, другое), в которых образовались отходы | Код отхода | Класс опасности отхода | Код физического состояния | Образовалось, тонн | Поступило от других субъектов хозяйствования, тонн | Передано для использования, обезвреживания, хранения, захоронения | Номер, дата сопроводительного паспорта отходов производства | Хранится в местах временного хранения отходов, тонн | Координаты места временного хранения на карте-схеме организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | количество, тонн | цель передачи, наименование объекта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Проверил _________________________                _________________________

(должность, подпись)                      (инициалы, фамилия)

"___" ___________ 200_ г.

Руководитель организации ____________________     _________________________

(должность, подпись)        (инициалы, фамилия)

"___" ___________ 200_ г.

Приложение 11

к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

Образец ярлыка и титула формы ПОД-11

Форма ПОД-11

Журнал учета мобильных источников выбросов

Организация _______________________________________________________________

Начат "___" ______________ 200_ г. Окончен "___" ________________ 200_ г.

Настоящий журнал состоит из _____ листов.

Образец печати всех страниц формы ПОД-11

Данные за 20__ г.

| Наименование группы мобильных источников выбросов | Количество единиц мобильных источников выбросов | Использовано топлива, тонн в год (тыс. куб.м/ год) | Количество мобильных источников выбросов со сроком эксплуатации / количество использованного топлива | Количество мобильных источников выбросов, соответствующих Правилам ЕЭК ООН, (стандарт ЕВРО, экологический класс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего на учете | из них работающих |  | до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 10 лет | свыше 10 лет | не сертифицированы, экологический класс 1 | Евро-2, экологический класс 2 | Евро-3, экологический класс 3 | Евро-4, экологический класс 4 | Евро-5, экологический класс 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Легковые и специальные на их базе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе работающие на газе (сжиженный, сжатый) | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензине | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые и специальные на их базе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе работающие на газе (сжиженный, сжатый) | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензине | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе работающие на газе (сжиженный, сжатый) | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензине | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотоциклы |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Строительная техника |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Сельскохозяйственные машины |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Железнодорожные транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| Речные суда |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| Воздушные суда |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| в том числе работающие на бензине | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |
| дизельном топливе | х | х |  |  |  |  |  | x | x | x | x | х |

Проверил _________________________                _________________________

(должность, подпись)                      (инициалы, фамилия)

"___" ___________ 200_ г. "

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

02.06.2009 № 33

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения и

заполнения форм учетной

документации в области

охраны окружающей среды

## Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Формы учетной документации в области охраны окружающей среды подлежат применению юридическими лицами, их обособленными структурными подразделениями и индивидуальными предпринимателями (далее - организации) для последовательного учета используемых природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, обращения с отходами, а также учета иных видов вредного воздействия на окружающую среду, представления статистических данных и налоговых деклараций (расчетов) по налогу за использование природных ресурсов (экологическому налогу) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

2. В случае если специфика вида хозяйственной деятельности требует применения форм учетной документации в области охраны окружающей среды с дополнительными реквизитами, не содержащимися в формах, указанных в Инструкции о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды о порядке применения и заполнения форм учетной документации в области охраны окружающей среды (далее - Инструкция), организация может включить их в формы, оформив соответствующий организационно-распорядительный документ организации.

3. При изготовлении форм учетной документации в области охраны окружающей среды допускается вносить изменения в них в части расширения и сужения граф и строк с учетом цифровых показателей, включения дополнительных строк (включая свободные) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой информации.

4. Для целей настоящей Инструкции применяются понятия и их определения, установленные в Водном кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 20 июля 2007 года "Об обращении с отходами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368), Законе Республики Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране атмосферного воздуха» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 4, 2/1554), а также следующие понятия и их определения:

водоотведение - отведение сточных вод за пределы населенного пункта, предприятия или других мест использования;

водопотребление - использование воды организацией для удовлетворения собственных нужд;

выпуск отводимых вод - трубопровод, канал, лоток или иное гидротехническое устройство водоотводящих коммуникаций, предназначенных для отведения вод от очистных или хозяйственных сооружений в водный объект или в систему дождевой канализации иных категорий вод;

газовоздушная смесь – газовоздушный поток, отходящий от источника выбросов и содержащий загрязняющие вещества;

группа источников выделения загрязняющих веществ - ряд однотипных источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, находящихся на одной производственной площадке и характеризующихся одинаковым составом образующихся загрязняющих веществ;

группа стационарных источников выбросов - ряд однотипных стационарных источников выбросов, находящихся на одной производственной площадке и характеризующихся одинаковым составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

расход воды - объем используемой организацией воды в единицу времени.

5. Достоверность данных, указанных в формах учетной документации в области охраны окружающей среды, удостоверяется подписью работника организации, назначенного ответственным за их ведение.

Проверка ведения форм учетной документации в области охраны окружающей среды осуществляется вышестоящим должностным лицом организации, назначенным ответственным за их ведение.

## ГЛАВА 2

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ФОРМЕ ПОД-1

6. Журнал учета стационарных источников выбросов и их характеристик по форме ПОД-1 (далее - журнал по форме ПОД-1) является документом учета стационарных источников выбросов и их характеристик по цеху (участку) организации.

Журнал по форме ПОД-1 ведется для стационарных источников выбросов для которых проводятся испытания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов (далее - испытания выбросов) на основании результатов испытаний отобранных проб, зарегистрированных в соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". При этом должны учитываться все загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от источников выбросов, как в виде ненаправленных потоков (неорганизованные выбросы), так и через специально сооруженные газопроводы, воздуховоды и трубы (организованные выбросы).

7. На каждый стационарный источник выбросов или группу стационарных источников выбросов в журнале по форме ПОД-1 отводится отдельный лист. Для каждого загрязняющего вещества отводится отдельная строка.

Углерода диоксид рассчитывается в целом за год в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 25 августа 1999 г. № 232 "О Методике расчета выбросов диоксида углерода в атмосферу от котлов ТЭС и котельных" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 70, 8/817), исходя из объемов сжигания топлива, учет которого ведется в журнале учета расхода топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик по форме ПОД-4.

8. На листе, отведенном для стационарного источника выбросов:

оборудованного газоочистными установками - приводятся данные испытаний выбросов, отходящих от источников выделения загрязняющих веществ до очистки посредством газоочистных установок, а также после очистки посредством газоочистных установок для каждой ступени очистки в указанной последовательности;

от цикличных производственных процессов - приводятся данные испытаний выбросов для каждой стадии многостадийного производственного процесса и итоговые значения с учетом времени работы технологического оборудования на каждой стадии производственного процесса с усреднением на 20-минутный интервал;

для которого технологическим регламентом предусмотрена неодновременная работа подключенных к нему источников выделения загрязняющих веществ - приводятся данные испытаний выбросов по каждому источнику выделения загрязняющих веществ, входящему в группу источников выделения загрязняющих веществ, от которых загрязняющие вещества отводятся посредством общей вентиляционной системы, и суммарные значения с учетом времени работы подключенных к источнику выбросов источников выделения загрязняющих веществ с усреднением на 20-минутный интервал.

9. В графе 1 журнала по форме ПОД-1 указывается дата отбора проб и проведения испытаний выбросов.

В графе 2 журнала по форме ПОД-1 указывается режим работы технологического оборудования для:

оборудования, подключенного к одному источнику выбросов, - количество работающего технологического оборудования с указанием количества часов его одновременной работы и (или) фактическая загрузка технологического оборудования;

котельного оборудования - тепловая нагрузка, наименование и расход топлива, коэффициент избытка воздуха или концентрация кислорода;

цикличных производственных процессов - наименование цикла многостадийного производственного процесса.

В графе 3 журнала по форме ПОД-1 указывается время работы источника выбросов на каждом из режимов работы технологического оборудования на каждой стадии технологического процесса.

В графе 4 журнала по форме ПОД-1 указывается место (воздуховод, труба и другое) и точка отбора проб выбросов загрязняющих веществ (до или после вентилятора, газоочистной установки и другое).

В графах 5 - 8, 10 - 11 журнала по форме ПОД-1 указываются параметры газовоздушной смеси, определяемые при проведении испытаний выбросов.

В графе 9 журнала по форме ПОД-1 указывается объем газовоздушной смеси, рассчитанный по формуле

,

где  - объем газовоздушной смеси, отходящей от источника выбросов при нормальных условиях (давление - 101,3 килопаскалей, температура ноль  градусов  Цельсия),  метров кубических в секунду (далее – н.куб.м/с);

- средняя  скорость газовоздушной смеси в измерительном сечении газохода, указанная в графе 7 журнала по форме ПОД-1, метров в секунду;

S - площадь измерительного сечения газохода, метров квадратных;

Р - атмосферное давление, килопаскалей (далее - кПа);

- избыточное давление (разрежение) газа в газоходе, указанное в графе 6 журнала по форме ПОД-1, кПа;

t - температура газа в газоходе, указанная в графе 5 журнала по форме ПОД-1, градусов Цельсия (далее - град. С).

В графе 12 журнала по форме ПОД-1 указывается норматив выбросов, установленный для каждого загрязняющего вещества, для сравнения с фактическими характеристиками выбросов, внесенными в графу 13 журнала по форме ПОД-1.

В графе 14 журнала по форме ПОД-1 указывается масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов, рассчитанная по формуле

,

где  М -  масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов, тонн в сутки;

- объем газовоздушной смеси,  отходящий от источника выбросов при нормальных  условиях, указанный в графе 9 журнала по форме ПОД-1, н куб.м/с;

- средняя концентрация загрязняющего вещества в газовоздушной смеси, указанная в графе 11 журнала  по  форме ПОД-1, миллиграмм в метре кубическом при нормальных условиях (далее - мг/н куб.м);

T - время  работы источника,  указанное в графе 3 журнала по форме ПОД-1, часов в сутки.

Для стационарных источников выбросов, предусмотренных пунктом 10 настоящей Инструкции, масса выброса загрязняющего вещества рассчитывается для каждого режима работы технологического оборудования с учетом времени его работы на определенном режиме.

10. Журнал по форме ПОД-1 заполняется в сроки, определяемые инструкцией по производственному экологическому контролю, с учетом всех фактических режимов работы технологического оборудования и времени работы на этих режимах.

При значительном изменении режима работы газоочистных установок, режима работы технологического оборудования, изменении качества применяемого сырья и топлива проводятся испытания выбросов, результаты которых заносятся в журнал по форме ПОД-1. Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от стационарного источника выбросов за отчетный период производится с учетом времени действия изменений.

11. Ведение журнала по форме ПОД-1 допускается в виде электронного документа.

## ГЛАВА 3

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ФОРМЕ ПОД-2

12. Журнал учета выполнения мероприятий по охране окружающей среды по форме ПОД-2 (далее - журнал по форме ПОД-2) применяется для учета выполнения организациями запланированных ими мероприятий по снижению сбросов и выбросов загрязняющих веществ, в том числе углерода диоксида, в окружающую среду и сокращению образования отходов.

13. В журнале по форме ПОД-2 отводится отдельный лист для каждого вида мероприятий по сокращению:

выбросов загрязняющих веществ и углерода диоксида в атмосферный воздух;

сбросов сточных вод в окружающую среду;

образования отходов.

14. В графах 1 - 3 журнала по форме ПОД-2 указываются основные сведения о мероприятии, проведение которого запланировано организацией.

Графы 4 - 11 журнала по форме ПОД-2 заполняются на основании данных бухгалтерского учета, а также форм первичного учета, применяемых в капитальном строительстве для расчетов с заказчиком. В случае финансирования одного мероприятия за счет разных источников данные приводятся в целом и отдельной строкой - по каждому источнику финансирования. В итогах за каждый месяц приводится общий объем выполненных работ по всем мероприятиям с выделением данных о капитальных вложениях.

Графы 12 - 17 журнала по форме ПОД-2 заполняются по мере проведения мероприятий.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от выполнения мероприятий по охране окружающей среды указывается на основании данных журнала по форме ПОД-1.

Снижение сбросов сточных вод в окружающую среду от выполнения мероприятий по охране окружающей среды указывается на основании данных журнала учета качества сбрасываемых сточных вод по форме ПОД-8.

Сокращение образования отходов от выполнения мероприятий по охране окружающей среды указывается на основании данных Книги общего учета отходов по форме ПОД-10.

15. Журнал по форме ПОД-2 заполняется не реже одного раза в месяц. Ведение журнала по форме ПОД-2 допускается в виде электронного документа.

## ГЛАВА 4

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ВРЕМЕНИ И РЕЖИМА РАБОТЫ

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ И ГАЗООЧИСТНЫХ

УСТАНОВОК ПО ФОРМЕ ПОД-3

16. Журнал учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и газоочистных установок (далее - журнал по форме ПОД-3) используется для учета времени работы стационарных источников выбросов и режима их работы по цеху (участку) организации.

17. В таблице 1 журнала по форме ПОД-3 приводятся общие сведения о количестве источников выделения загрязняющих веществ, стационарных источников выбросов, в их числе оснащенных газоочистными установками (далее - ГОУ) на 1 января текущего года.

18. В таблице 2 журнала по форме ПОД-3 приводится перечень всех ГОУ, имеющихся в данном цеху (участке).

В графах 1 - 4 таблицы 2 журнала по форме ПОД-3 указываются номер по порядку, номер стационарного источника выбросов и номер вентиляционной системы согласно карте-схеме организации, регистрационный номер ГОУ.

В графах 5 - 7 таблицы 2 журнала по форме ПОД-3 указывается наименование источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ, наименование ГОУ с указанием количества аппаратов газоочистки.

В случае консервации, вывода из эксплуатации ГОУ в графе 8 таблицы 2 журнала по форме ПОД-3 указывается причина вывода из эксплуатации, наименование, дата и номер документа о выводе ГОУ из эксплуатации.

Графа 9 таблицы 2 журнала по форме ПОД-3 заполняется при вводе новой, реконструированной, законсервированной ГОУ в эксплуатацию с указанием наименования, даты и номера документа о вводе ГОУ в эксплуатацию.

19. В таблице 3 журнала по форме ПОД-3 на каждый календарный год отводится отдельный лист, для каждого стационарного источника выбросов отводится отдельная строка.

В графе 2 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 указываются номера всех имеющихся в данном цеху (участке) стационарных источников выбросов согласно карте-схеме организации.

В графе 3 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 указываются наименование и режим работы источников выбросов, групп источников выделения загрязняющих веществ для:

технологического оборудования, подключенного к одному источнику выбросов, - наименование групп одновременно работающих источников выделения загрязняющих веществ;

цикличных производственных процессов - наименование цикла многостадийного производственного процесса.

В графе 4 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 указывается номер вентиляционной системы.

В графах 5 - 20 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 указывается в зависимости от назначения характеристика источника выбросов или группы источников выделения загрязняющих веществ (число часов работы, количество израсходованного топлива, сырья, материалов, объем выпущенной продукции (т, штук, куб.м), расход  электроэнергии (тыс.кВт·ч)) согласно регламенту работы организации, цеха (участка) с учетом времени технологических и обеденных перерывов, сменности работы.

Графа 22 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 заполняется в случае вывода из работы всей ГОУ, графа 23 заполняется при отключении отдельных аппаратов (агрегатов) работающей ГОУ. При этом в графе 24 таблицы 3 журнала по форме ПОД-3 указываются причины простоя ГОУ или отдельных аппаратов (агрегатов) работающей ГОУ. Учет массы выбросов загрязняющих веществ в этом случае проводится в соответствии с частью второй пункта 12 настоящей Инструкции с занесением данных в журнал по форме ПОД-1.

20. Таблицы 1 и 2 журнала по форме ПОД-3 заполняются по состоянию на 1 января текущего года. В таблицу 2 журнала по форме ПОД-3 записи вносятся по мере ввода в эксплуатацию или вывода из эксплуатации ГОУ.

## ГЛАВА 5

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА РАСХОДА ТОПЛИВА, СЫРЬЯ,

МАТЕРИАЛОВ И ИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ФОРМЕ ПОД-4

21. Журнал учета расхода топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик по форме ПОД-4 (далее - журнал по форме ПОД-4) используется для учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, для которых нормативы выбросов определены расчетными методами исходя из расходов топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик.

22. Журнал по форме ПОД-4 заполняется на основании данных бухгалтерского учета. Для каждого наименования топлива, сырья или материалов отводится отдельная строка.

Топливо, сырье или материалы с одинаковыми названиями, но отличающиеся качественными характеристиками, указываются в отдельных строках журнала по форме ПОД-4 по мере их поступления и использования.

23. В графе 2 - 3 журнала по форме ПОД-4 указываются название топлива, сырья или материала и реквизиты технического нормативного правового акта, в соответствии с которым они изготовлены.

В графе 4 журнала по форме ПОД-4 указываются качественные характеристики топлива, сырья и материалов, необходимые для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, на основании которых разработаны и установлены нормативы выбросов для источников выделения.

В графе 5 журнала по форме ПОД-4 указываются единицы измерения топлива, сырья или материалов.

В графах 6 - 17 журнала по форме ПОД-4 указывается количество использованного топлива, сырья и материалов за месяц в единицах, указанных в графе 5.

В графе 18 журнала по форме ПОД-4 указывается количество использованного топлива, сырья и материалов в целом за год, равное сумме значений граф 6 - 17.

В графе 19 указываются реквизиты документов, подтверждающих качественные характеристики использованных топлива, сырья и материалов (сертификатов качества, паспортов и другого).

24. Журнал по форме ПОД-4 заполняется ежемесячно. Ведение журнала по форме ПОД-4 допускается в виде электронного документа.

## ГЛАВА 6

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА ПОСТУПЛЕНИЯ, РАСХОДА, СБОРА БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕЦИКЛИНГА И ПЕРЕДАЧИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ФОРМЕ ПОД-5

25. Журнал учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на регенерацию озоноразрушающих веществ по форме ПОД-5 (далее - журнал по форме ПОД-5) применяется во всех организациях, получивших специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, с составляющей вида деятельности - обращение с озоноразрушающими веществами (производство, купля (продажа), хранение, утилизация, рециклинг, обезвреживание и другое), и используется для учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на регенерацию озоноразрушающих веществ.

26. На каждое озоноразрушающее вещество или их смесь в журнале по форме ПОД-5 отводится отдельный лист, указывается торговое наименование вещества. Для смеси озоноразрушающих веществ указывается их процентно-компонентный состав.

27. В графе 1 журнала по форме ПОД-5 указывается остаток озоноразрушающих веществ или смеси на 1 января текущего года.

В графах 2 - 6 журнала по форме ПОД-5 указывается приход озоноразрушающих веществ или их смеси. При обращении с рециклированными озоноразрушающими веществами или их смесями к наименованию добавляется буква "Р".

В случае сбора озоноразрушающих веществ или их смеси из оборудования в графе 7 журнала по форме ПОД-5 указывается общее количество собранных озоноразрушающих веществ или их смеси, в графе 8 указывается количество регенерированных или преданных на регенерацию озоноразрушающих веществ или смеси.

В графах 9 - 15 журнала по форме ПОД-5 указывается расход озоноразрушающих веществ или их смеси. При этом в графе 11 указывается количество используемых озоноразрушающих веществ или их смеси на собственные нужды, в графе 12 указывается количество озоноразрушающих веществ или их смеси, использованных при оказании услуг другим организациям, в графе 13 указывается количество проданных озоноразрушающих веществ или их смеси без оказания услуг.

В графе 16 журнала по форме ПОД-5 указывается количество озоноразрушающего вещества, оставшегося на 31 декабря, при этом данные графы 16 должны равняться сумме данных граф 1, 3 за вычетом суммы данных граф 11, 12, 13.

28. Журнал по форме ПОД-5 заполняется по мере движения озоноразрушающих веществ или их смеси.

29. Журнал по форме ПОД-5 используется при заполнении форм согласно приложениям 1 и 2 к Инструкции о порядке осуществления учета потребления и отчетности по обращению с озоноразрушающими веществами, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. N 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 9, 8/11982).

30. Ведение журнала по форме ПОД-5 допускается в виде электронного документа.

## ГЛАВА 7

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И УСТРОЙСТВАМИ ПО ФОРМЕ ПОД-6

31. Журнал учета водопотребления и водоотведения водоизмерительными приборами и устройствами по форме ПОД-6 (далее - журнал по форме ПОД-6) применяется для определения количества воды:

забираемой из водных объектов и подземных вод или других систем водоснабжения;

передаваемой другим водопользователям или сбрасываемой в водные объекты;

отводимой на поля фильтрации, в накопители, испарители и другие места;

используемой в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

32. На каждое водозаборное сооружение или выпуск отводимых вод, оборудованные приборами учета воды в журнале по форме ПОД-6, отводится отдельный лист, а при необходимости заводится отдельный журнал по указанной форме.

33. В графе 1 журнала по форме ПОД-6 указывается дата проведения измерения водопотребления и водоотведения.

В графе 2 журнала по форме ПОД-6 указываются данные учета воды, полученные визуально от приборов учета.

При учете воды приборами учета с суммирующим устройством в этой графе указываются предыдущие и последующие показания. Разность показаний заносится в графу 4 журнала по форме ПОД-6.

При учете воды приборами учета, показывающими расход воды, в графе 4 журнала по форме ПОД-6 указываются данные, равные произведению величины среднечасового расхода воды на количество часов работы прибора учета в сутки.

При учете воды прибором учета с показывающим устройством в графе 2 журнала по форме ПОД-6 в числителе указываются данные вторичного прибора, а в знаменателе - соответствующие величины расхода воды в час.

В графе 3 журнала по форме ПОД-6 указывается фактическое время работы прибора учета.

В графе 4 журнала по форме ПОД-6 при учете воды приборами учета указывается величина расхода воды за каждые сутки, месяц и в целом за год.

Если учет воды осуществляется приборами учета с регистрирующим вторичным прибором, то в графе 2 журнала по форме ПОД-6 указывается порядковый номер диаграммы, снятой со вторичного прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается величина расхода воды в сутки.

34. Журнал по форме ПОД-6 ведется ежедневно. Допускается осуществлять запись показаний средств измерений в журнал по форме ПОД-6 один раз в месяц при заборе воды из поверхностных и подземных источников в количестве менее пяти кубических метров в сутки.

## ГЛАВА 8

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ) НЕИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ПО ФОРМЕ ПОД-7

35. Журнал учета водопотребления (водоотведения) неинструментальными методами по форме ПОД-7 (далее - журнал по форме ПОД-7) применяется в исключительных случаях по согласованию с районными и городскими инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды в организациях, цехах (участках) организаций, где отсутствуют приборы учета воды или где технически невозможен приборный учет потребляемой воды.

Учет водопотребления и водоотведения неинструментальными методами по форме ПОД-7 осуществляется в соответствии с инструкцией по производственному экологическому контролю.

36. На каждый источник водоснабжения или выпуск сточных вод в журнале по форме ПОД-7 отводится отдельный лист, а в случае необходимости ведется отдельный журнал.

37. Если первичный учет вод осуществляется:

37.1. по расходу электроэнергии на перекачку кубического метра воды:

в графе 1 журнала по форме ПОД-7 указывается дата получения данных учета водопотребления и водоотведения неинструментальными методами;

в графе 2 журнала по форме ПОД-7 указывается удельный расход электроэнергии;

в графе 3 журнала по форме ПОД-7 указывается общий расход электроэнергии за месяц и в целом за год;

в графе 4 журнала по форме ПОД-7 указываются величина расхода воды, равная отношению данных графы 3 к данным графы 2;

37.2. на насосных станциях:

в графе 2 журнала по форме ПОД-7 указывается производительность насоса. Производительность насоса определяется на основе его эксплуатационных характеристик, получаемых по результатам заводских испытаний в виде зависимостей напора, мощности и коэффициента полезного действия от расходов воды;

в графе 3 журнала по форме ПОД-7 указываются количество часов работы насоса в сутки с отметкой о времени включения и выключения каждого насоса;

в графе 4 журнала по форме ПОД-7 указывается величина расхода воды, равная произведению данных графы 2 и графы 3;

37.3. по количеству выпускаемой продукции:

в графе 2 журнала по форме ПОД-7 указывается необходимое количество воды для изготовления единицы продукции (далее - удельный расход воды на единицу продукции);

в графе 3 журнала по форме ПОД-7 указывается суточный объем произведенной продукции в принятых единицах измерения;

в графе 4 журнала по форме ПОД-7 указывается величина суточного расхода воды, равная произведению данных граф 2 и 3;

37.4. для орошения сельскохозяйственных земель:

в графе 2 журнала по форме ПОД-7 указывается фактически орошаемая площадь;

в графе 3 журнала по форме ПОД-7 указывается норма орошения, которая устанавливается техническим нормативным правовым актом в зависимости от климатических условий;

в графе 4 журнала по форме ПОД-7 указывается величина расхода воды, равная произведению данных графы 2 и графы 3 журнала по форме ПОД-7.

## ГЛАВА 9

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА КАЧЕСТВА СБРАСЫВАЕМЫХ

СТОЧНЫХ ВОД ПО ФОРМЕ ПОД-8

38. Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод по форме ПОД-8 (далее - журнал по форме ПОД-8) применяется для учета количества загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты, сети коммунальной (ведомственной) и дождевой канализации в составе сточных вод на каждом их выпуске.

39. Журнал по форме ПОД-8 ведется по мере проведения испытаний качества сбрасываемых сточных вод на основании результатов испытаний отобранных проб, зарегистрированных в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО/МЭК 17025-2001 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". При этом должны учитываться все загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты, сети коммунальной и дождевой канализации.

На каждый выпуск отводимых вод отводится отдельный лист.

Для каждого загрязняющего вещества, сбрасываемого в водные объекты, сети коммунальной (ведомственной) и дождевой канализации, отводится отдельная строка.

40. В графе 1 журнала по форме ПОД-8 указывается дата и место отбора проб для проведения испытаний качества сточных вод.

В графе 2 журнала по форме ПОД-8 указываются наименования загрязняющих веществ, определенные в результате проведения физико-химических испытаний качества сточных вод. Наименование допускается указывать словами или в виде химических формул.

В графе 3 журнала по форме ПОД-8 указывается концентрация загрязняющего вещества, содержащегося в сточных водах.

В графе 4 журнала по форме ПОД-8 указывается величина расхода сточных вод на день отбора их проб, определяемая из соответствующих граф журналов по формам ПОД-6, ПОД-7.

В графе 5 журнала по форме ПОД-8 указываются:

при ежедневных испытаниях качества сточных вод - количество сбрасываемых со сточными водами загрязняющих веществ в водные объекты или сети коммунальной (ведомственной) и дождевой канализации, равное произведению данных графы 3 и графы 4;

при периодических испытаниях качества сточных вод - количество сбрасываемых загрязняющих веществ в водные объекты или в сети коммунальной (ведомственной) и дождевой канализации, равное произведению средневзвешенной концентрации данного загрязняющего вещества, указанной в графе 3 журнала по форме ПОД-8, и общего объема сброшенных за учетный период сточных вод, указанного в графе 4 журнала по форме ПОД-6 или журнала по форме ПОД-7.

При расчете сбрасываемого загрязняющего вещества необходимо учитывать размерность концентрации.

1 мг/куб.дм = 1 г/куб.м =10-3 кг/куб.м

Средневзвешенные концентрации загрязняющих веществ, содержащиеся в сбрасываемых сточных водах, рассчитываются на основании ранее полученных данных и определяются по формуле

n

SUM  Ki Qi

i=1

Kcp   = ------------,

n

SUM  Qi

i=1

где  Kср   -  средневзвешенная  концентрация   загрязняющих   веществ, содержащихся в сбрасываемых сточных водах;

Ki  - концентрация загрязняющего вещества в i-той пробе, графа 3 журнала по форме ПОД-8;

Qi  - расход  сточных вод при отборе i-й пробы, графа 4  журнала по форме ПОД-8;

n - количество отобранных проб загрязняющего вещества.

## ГЛАВА 10

ЗАПОЛНЕНИЕ КНИГИ УЧЕТА ОТХОДОВ ПО ФОРМЕ ПОД-9

41. Книга учета отходов по форме ПОД-9 (далее - книга по форме ПОД-9) применяется для ведения учета отходов производства в местах их образования (поступления).

Книга по форме ПОД-9 заполняется также субъектами хозяйствования, которые эксплуатируют объекты хранения и захоронения отходов, для отражения информации о поступающих на эти объекты отходах.

42. Организация учета отходов осуществляется на основании фактического объема отходов, определяемого путем взвешивания или замера.

43. Для каждого наименования отхода отводится отдельный лист, а при необходимости заводится отдельная книга по указанной форме.

44. Наименование и код отходов приводятся в соответствии с классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 290, 8/17498) (далее - классификатор).

45. В графах 1 и 2 книги по форме ПОД-9 указываются номер по порядку и дата внесения учетной записи в книгу учета отходов.

В графе 3 книги по форме ПОД-9 указывается фактическое количество образующихся отходов, полученное по результатам замера или взвешивания.

В графах 4 и 5 книги по форме ПОД-9 указываются соответственно количество поступивших отходов и наименование субъекта хозяйствования или структурного подразделения (цеха, участка, другого), от которого были получены эти отходы.

В графе 6 книги по форме ПОД-9 указываются номер и дата сопроводительного паспорта перевозки отходов производства, заполненного в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 декабря 2008 г. N 112 "Об утверждении формы сопроводительного паспорта перевозки отходов производства и Инструкции о порядке его оформления" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 27, 8/20238).

В графе 7 книги по форме ПОД-9 указывается количество отходов, передаваемых на объекты по использованию, объекты хранения, захоронения, обезвреживания отходов, места временного хранения отходов.

В графе 8 книги по форме ПОД-9 указывается цель передачи отходов: на использование, хранение, обезвреживание, захоронение.

В графе 9 книги по форме ПОД-9 указываются номер и дата сопроводительного паспорта перевозки отходов.

## ГЛАВА 11

ЗАПОЛНЕНИЕ КНИГИ ОБЩЕГО УЧЕТА ОТХОДОВ ПО ФОРМЕ ПОД-10

46. Книга общего учета отходов по форме ПОД-10 (далее - книга по форме ПОД-10) используется для ведения учета образования и поступления отходов в целом от всех источников образования отходов производства в организации и поступления отходов от других организаций.

47. Книга по форме ПОД-10 заполняется ежемесячно.

48. Книга по форме ПОД-10 до начала записей нумеруется с указанием количества страниц, прошнуровывается, скрепляется печатью, подписывается руководителем (его заместителем) и хранится в течение 5 лет.

49. Для каждого календарного месяца отводится отдельный лист. Для каждого наименования отхода отводится отдельная строка.

Дата заполнения книги по форме ПОД-10 указывается в инструкции по обращению с отходами производства, разрабатываемой в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 ноября 2001 г. № 28 "Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения инструкции по обращению с отходами производства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 8/7542).

50. В графе 1 книги по форме ПОД-10 указывается номер отхода по порядку.

В графах 2 и 3 книги по форме ПОД-10 указываются соответственно наименование отходов и код согласно классификатору. В графе 2 книги по форме ПОД-10 также указываются структурные подразделения (цех, участок), в которых образуются эти отходы.

В графе 4 книги по форме ПОД-10 указываются степень опасности и класс опасности опасных отходов.

Отходы с одним наименованием и кодом, но имеющие различные степень опасности и класс опасности, указываются в отдельных строках книги.

В графе 5 книги по форме ПОД-10 указывается код физического состояния отходов в соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) "Отчет об обращении с отходами производства", утвержденными постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 3 октября 2008 г. № 217.

В графе 6 книги по форме ПОД-10 указывается фактическое количество отходов, образующихся за месяц от всех структурных подразделений организации.

В графе 7 книги по форме ПОД-10 указывается количество отходов, поступивших от других субъектов хозяйствования.

В графах 8 и 9 книги по форме ПОД-10 указываются соответственно количество передаваемых отходов и цель передачи отходов: на использование, хранение, обезвреживание, захоронение с указанием наименования объекта по использованию отходов, объекта хранения, захоронения, обезвреживания отходов.

При передаче отходов на хранение в графе 9 книги по форме ПОД-10 указывается количество отходов, передаваемое на объекты хранения отходов, то есть для долговременного хранения.

В случае, если обращение с отходом одного наименования и вида осуществляется различными способами, то это отражается в отдельных строках граф 8 и 9 книги по форме ПОД-10.

В графе 10 книги по форме ПОД-10 указываются номер и дата сопроводительного паспорта перевозки отходов.

В графе 11 книги по форме ПОД-10 указывается количество отходов, направляемых в места временного хранения отходов.

В графе 12 книги по форме ПОД-10 указываются координаты мест временного хранения отходов на карте-схеме организации, которая составляется при проведении инвентаризации отходов согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. №17 "Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации отходов производства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 70, 8/18401).

ГЛАВА 12

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ПО ФОРМЕ ПОД – 11

51. Журнал учета мобильных источников выбросов по форме ПОД-11 (далее – журнал по форме ПОД- 11) используется для расчета и учета выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников с учетом сроков их эксплуатации и экологическими классами.

52. Журнал по форме ПОД-11 заполняется по итогам работы за год на основании данных первичной бухгалтерской документации в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

53. В графах 2-3 журнала по форме ПОД-11 указывается количество единиц мобильных источников выбросов, состоящих на балансе в организации, в том числе и арендованные. По строкам «Строительная техника» и «Сельскохозяйственные машины» указывается количество единиц мобильных источников выбросов оснащенных двигателями внутреннего сгорания (экскаваторы, автогрейдеры, краны грузоподъемные, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и т. д.)

54. В графе 4 журнала по форме ПОД-11 указывается информация по каждому виду топлива, использованного для работы мобильных источников выбросов.

55. В графах 5-8 журнала по форме ПОД-11 указывается количество мобильных источников выбросов по срокам их эксплуатации на основании карточек учета основных средств (данных заводов-изготовителей) с указанием количества использованного топлива для каждой категории мобильных источников выбросов на основании бухгалтерской учетной документации по горюче-смазочным материалам.

56. В графах 9-13 журнала по форме ПОД-11  указывается количество мобильных источников выбросов соответствующих Правилам ЕЭК ООН (стандартам ЕВРО, экологическим классам), с распределением их по экологическим классам в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1848-2009 «Транспорт дорожный. Экологические классы».

57. В журнале по форме ПОД-11 в строки «дизельном топливе» включается информация по использованию дизельного топлива и смесевого дизельного биотоплива с содержанием эфира жирных кислот в объеме до 10%.